## Slide 1
旅館職涯發展計畫案
房務人員T2房務服務作業
第三單元
客房異常與危機處理
課程教材簡報

## Slide 2
壹、 旅客安全維護作業

## Slide 3
依照旅館業管理規則第 25 條
旅館業應遵守下列規定：
一、對於旅客建議事項，應妥為處理。
二、對於旅客寄存或遺留之物品，應妥為保管，並依有關法令處理。
三、發現旅客罹患疾病時，應於二十四小時內協助其就醫。
四、遇有火災、天然災害或緊急事故發生，對住宿旅客生命、身體有重大 危害時，應即通報有關單位、疏散旅客，並協助傷患就醫。
旅館業於前項第四款事故發生後，應即將其發生原因及處理情形，向地方主管機關報備；地方主管機關並應即向交通部觀光局陳報。

## Slide 4
依照旅館業管理規則第 26 條
旅館業及其從業人員不得有下列行為：
一、糾纏旅客。
二、向旅客額外需索。
三、強行向旅客推銷物品。
四、為旅客媒介色情。

## Slide 5
旅館對於旅客安全及衛生善加管理，可保障住客權益，亦可維護旅館的形象與聲譽。旅館業者應建立緊急應變編組與措施，旅館各級從業人員及消費者亦應具備防火避難及衛生安全基本常識，從根本維護館內所有人的安全。
旅客安全維護作業

## Slide 6
火災處理
https://www.youtube.com/watch?v=xo9F7OBRZZA

## Slide 7
火災處理
依過去的火災案例，形成火災最主要的原因
未及時發現火災
通報延遲或延誤報案
初期滅火失敗
火源處理不當
避難引導不當
滅火設備未發揮作用
建築構造不良
裝飾材料不當

## Slide 8
消防常識
消防安全目標並非僅靠設置消防安全設備即可達成，仍須要平時妥善的維護管理及危急時正確的使用方能奏效

## Slide 9
火災撲滅的方式: 窒息(隔絕空氣)
冷卻(降低溫度)
拆除(移去可燃物體)
火災類別: A類火災-普通火災 B類火災-油類火災
C類火災-電器火災 D類火災-金屬火災
消防常識

## Slide 10
火災分類表

## Slide 11
常用手提滅火器: 泡沫滅火器/乾粉滅火器/二氧化碳滅火器/四氯化碳滅火器
客房消防設備: 感應器(溫度72C-74C)/灑水器/警示燈/緊急廣播系統(總機)/緊急疏散圖/緊急照明燈／偵煙器／不鏽鋼自動防火隔門／自動抽排風口
消防常識

## Slide 12
火災處理作業
1.監控室於火災信號顯示，立即通知總機，由總機通知各主管於前檯成立指揮中心。
2.工務人員立即關閉電源及通風設備，改採緊急照明設備。
3.房務部及樓層人員接到通知後，立刻就救火編組位置。

## Slide 13
火災處理作業
4.凡參與救火之人員需正確使用滅火器材，並依消防安全守則施行。
5.服務人員逐房請出住客，並引導向安全梯疏散。
6.到達安全地點後須協助照顧顧客並府情緒，如客人受傷需立即送醫。
7.火撲滅後協助清點公司及住客財產及迅速恢復原有舊觀。

## Slide 14
火災處理作業
大飯店火警逃生須知
．千萬別搭電梯，應從安全梯進行逃生
．開房門發現濃煙，應退回房內，以衣服塞門縫避免濃煙竄進房內
．開窗戶，打119說明受困樓層、房號待救，切勿跳樓
．受困飯店其他空間，應往火、煙的反方向逃
資料來源：台北巿消防局

## Slide 15
消防相關名詞
逃生路線圖（Route Chart of Flee）
消防水栓 (Fire Hydrant)
滅火器（Fire Extinguisher）
偵煙器 (Smoke Detect)
溫度差動器 (Temperature Detect)
防火區劃 (Fire Land)

## Slide 16
火災處理
火災對於人命安全之效應
氧氣耗盡（Oxygen Depletion）
火焰（Flame）
熱（Heat）
毒性氣體（Toxic Gases）
煙（Smoke）
結構強度衰減（Structural Strength Reduction）

## Slide 17
滅火基本方法

## Slide 18
防火常識與逃生避難策略
防火常識
平時
進入陌生場所時
發生火警時
報警/滅火/逃生

## Slide 19
防火常識與逃生避難策略
https://www.youtube.com/watch?v=q-6SzN6wQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=74I_cmx4d1A

## Slide 20
地震處理
預防措施:
發生時的應變作業
震後救災及預防餘震措施
地震處理作業流程https://www.youtube.com/watch?v=EkhbE0WkKpU
https://www.youtube.com/watch?v=gWsSAfe52EM

## Slide 21
水災處理
預防措施:
檢查排水溝、門窗、地板、屋頂及相關預防水災任務與所需設備及材料，如無線對講機、雨衣、雨鞋、手電筒、抽水馬達、沙包等，並確認所有裝備是否可正常使用。
水災發生的處理
依據任務編組就位->交付任務所需裝備及功能測試 -> 巡視各責任區域並排除狀況-> 回報指揮中心 -> 紀錄災害狀況

## Slide 22
水災處理
災後改善作業
執行任務之安全與態度
https://www.youtube.com/watch?v=RBrWmSoUK70

## Slide 23
意外事故預防處理
監視系統應用
緊急疏散處理

## Slide 24
依據觀光旅館及旅館旅宿安寧維護辦法第 4 條
觀光旅館業、旅館業應於公共區域裝置安全監視系統或派員監視，並應不定時巡視營業場所，如發現旅客行為已構成或即將發生危害旅宿安寧情事，應速為必要之處理並向警察或其他有關機關 (構)通報。

## Slide 25
貳、 預防異常與處理流程
https://www.youtube.com/watch?v=6dL3bM7jqPY

## Slide 26
依照旅館業管理規則第 27 條
旅館業知悉旅客有下列情形之一者，應即報請當地警察機關處理或為必要之處理：
一、攜帶槍械或其他違禁物品。
二、施用毒品。
三、有自殺跡象或死亡。
四、在旅館內聚賭或深夜喧嘩，妨害公眾安寧。
五、行為有公共危險之虞或其他犯罪嫌疑。

## Slide 27
預防異常與處理流程
客房內突發異常事件包括房客生病、房客企圖自殺或已在房內死亡、喝醉酒顧客、故障房、整理客房發現房客行李減少、整理客房時發現客房設施毀壞

## Slide 28
房客生病
(一) 若客人因生病要求旅館服務員工協助代為買藥，員工須委婉拒絕並通報主管，待主管了解客人詳細情況後再處理。
(二) 發現房客生病時，立即通報大廳值班經理及房務主管，協助房客就醫。
https://news.tvbs.com.tw/life/636230

## Slide 29
房客生病
(三)就醫後，定時入客房探看房客並加以照顧。
(四)房客若需留院治療且無親友陪同時，旅館可派值班主管就近照料。
(五)如經醫師診斷房客為傳染疾病，應依醫生指示做房間消毒並將備品報請銷毀。

## Slide 30
房客企圖自殺或已在房內死亡
(一) 當房務人員發現住客精神恍惚，神情怪異，應立即通報房務主管。
(二) 房務主管會同房務人員或值班經理事先關心客人，舒緩其情緒並設法協助客人。
(三) 建立顧客歷史資料，設定為黑名單，以作為訂房組參考依據。

## Slide 31
房客企圖自殺或已在房內死亡
(四) 如發現房客已在房內死亡，應立即將門反鎖維護現場，通報房務主管，會同安全部主管及飯店最高主管共同處理。
(五) 保持現場，並對外嚴禁張揚，一切進出改由飯店後門。
(六) 發生事故房間事後應加以消毒，備品報請銷毀。
https://tw.appledaily.com/headline/20130510/DR3VMUHQYJZW3VWFW4OXKFEZSE/

## Slide 32
飯店豪宅配合消防救護方式
★圓山飯店
不需等待
有專屬救護車通道，飯店陪同消防員協助病患送醫。
★君悅飯店
不用等待
飯店醫療團隊先處理，詢問病患或其家屬再決定是否交由消防員處理。
★喜來登飯店
不需等待
飯店人員陪同消防員協助病患送醫。

## Slide 33
飯店豪宅配合消防救護方式
★薇閣汽車旅館
不需等待
請救護車關閉蜂鳴器，引導救護車前往處理。
★帝寶豪宅
不需等待
由社區保全陪同救護員上樓
資料出處:《蘋果》採訪整理

## Slide 34
醉酒房客
(一) 外歸之酒醉客人，由服務中心同仁陪同扶持入房並通知房務部。
(二) 房務人員可將房內垃圾桶至於床頭，提醒房客嘔吐桶內，多休息。
(三) 若在房內飲酒吵鬧干擾到別的房客，應通知房務主管會同安全人員委婉規勸，必要時設法請其遷出。

## Slide 35
醉酒房客
(四) 酒醉房客如有服務叫喚，應避免單獨前往服務
(五) 建立顧客歷史資料，設定為黑名單，以作為爾後訂房組參考依據。
https://news.tvbs.com.tw/focus/874627
https://news.tvbs.com.tw/life/705558

## Slide 36
故障房
Out of Order Room，OOO
(一) 客房內有設備毀損或故障不堪使用時，必須立即通報領班及工程人員修繕。
(二) 房務辦事員收到領班通知後須將房間電腦狀態更改為故障房，以示不能出售。
(三) 待工程部通知修復後，由領班檢查確認房間已可正常使用後方可更改電腦房況。

## Slide 37
整理客房時發現房客行李減少
應即刻通知房務領班及櫃檯人員，了解客人的房間帳戶情形，如有跑帳(Skipper)嫌疑，應追溯訂房公司，設法聯繫客人。

## Slide 38
整理客房時發現房客毀壞客房設施
(一) 如有發現此情形，必須拍照留存並回報房務部主管處理。
(二) 如可聯繫到房客，需委婉跟客人解釋破壞房那設備恐須賠償，賠償條件視破壞狀況而定。
(三) 建立顧客歷史資料，設定為黑名單，以作為訂房組參考依據。
https://www.youtube.com/watch?v=gz9ksaeuC3c

## Slide 39
參、 顧客客訴與危機處理

## Slide 40
顧客客訴
處理

## Slide 41
服務失誤
商品品質或產品價值
環境設施
員工行為
顧客需求之員工反應
問題顧客
客訴因素

## Slide 42
服務政策失誤
旅館所訂之現行服務或政策不能符 合顧客需求、政策或規定之不連貫性、人員編制無法滿足作業需求等
服務速度
服務人員之服務速度，超出顧客所能容忍的限度
員工知識或技能不足
旅館服務人員欠缺應該具備的專業知識與技能，無法提供給顧客滿意的答覆或服務
服務失誤

## Slide 43
產品品質不佳
旅館所提供之住宿及餐飲等相關產品，品質欠佳或口味不能滿足顧客需求。
未感受物超所值
旅館所提供之住宿及餐飲等相關產品，未如顧客所預期或未超出期望
商品品質或
產品價值

## Slide 44
設施故障
設計不良
提供之服務環境或設備設施設計不佳，或設計失當所造成顧客的不舒適感
設施不足
旅館未能備妥完善或足夠的服務環境或設備設施提供顧客使用
環境設施
提供之服務環境設備設施破損，或維修緩慢費時所造成的顧客的不舒適感。

## Slide 45
個人態度
旅館員工對個人工作的認真程度不足，呈現精神渙散、態度鬆散的情形
員工製造的窘境
旅館員工所表現出不合形象與儀態的不恰當行為
損壞顧客財產
旅館服務人員出自於無心或不小心損壞顧客財產
員工行為

## Slide 46
未符合顧客需求
當顧客向旅館提出其認為是合理需求時，旅館服務人員未按照其需求予以安排或響應，致使其不滿意
負面回應
當顧客向旅館提出其認為是合理要求時，旅館服務人員不積極幫顧客解決問題、拒絕顧客要求或不理睬與回應顧客
顧客需求之
員工反應

## Slide 47
顧客心態
借題發揮
問題顧客

## Slide 48
顧客抱怨行為
學者研究分析

## Slide 49
處理顧客抱怨指南

## Slide 50
先處理心情， 再處理事情
先信任客戶；不以懷疑或否定的語氣質詢，回應的方式，以“是的”，“謝謝您的告知”，對不起，造成不方便“等句字回應。
對事不對人
顧客抱怨處理原則

## Slide 51
第一時間積極處理；黃金處理時間為當天，若在當天處理不完，應主動讓客戶瞭解，並解決客戶因抱怨事項的不方便或損失。
當事人回避
顧客抱怨處理原則

## Slide 52
處理顧客抱怨指南
（一） 專心聆聽
（二） 盡量將顧客帶離現場(如果現場人多，場面不易控制情況下)
（三） 保持冷靜，避免消極態度，不與顧客爭論
（四） 同理心感受，理解顧客有自尊的需求，用嚴肅認真的態度受理投訴

## Slide 53
處理顧客抱怨指南
（五）全神貫注，仔細聆聽，關切問題本身
（六）作筆記，紀錄要點
（七）告訴客人您將採取的行動，可讓客人抉擇，不做承諾超越權力範圍的事
（八）留有充裕的時間完成補救

## Slide 54
處理顧客抱怨指南
（九）監控補救工作的過程
（十）追蹤檢查，確保顧客滿意度

## Slide 55
顧客抱怨處理
十大禁忌用語

## Slide 56
不可能，絕對不可能有這種事情發生！
這種問題與我無關，請你去問×××，我們只負責×××
嗯，我不太清楚……
我絕對沒說過那種話
這又不是我的錯！我怎麼會知道？

## Slide 57
這是公司的規定！
改天我再和你聯絡！
不然你要怎樣？
哦！你誤會了，你這樣說，就不對囉！
別急嘛！總會有辦法的

## Slide 58
旅館可能發生的危機， 請舉例???

## Slide 59
危機管理做法
建立危機處理小組
擬訂可行的危機應變計畫
模擬演練
( 消防演練、食物中毒、意外死亡)
貫徹標準作業程式

## Slide 60
危機管理做法
設立發言人制度
成立危機處理小組
制定媒體應對策略
講求談判技巧
善後與檢討

## Slide 61
危機公關
國際觀光旅館
一定要有人出面
第一時間做出回應
真誠關懷、提供事實
給予信心、展現實力
否認、傲慢為大忌

## Slide 62
危機是危險，更是轉機!

## Slide 63
參考文獻
Michael L. Kasavana, Richard M. Brooks(2012)‧MANAGING FRONT OFFICE OPERATIONS 旅館客務部營運與管理 (林漢明、龐麗琴、郭欣易) ‧台北市：鼎茂圖書出版股份有限公司(2012)
吳勉勤、吳武忠、高任首、徐銀樹(2020) ‧旅館房務管理實務‧新北市：華立圖書股份有限公司、松根出版社
吳勉勤、吳武忠(2015) ‧旅館房務管理實務-房務管理達人之秘笈‧新北市：華立圖書股份有限公司、松根出版社