    範 式
 ○○股份有限公司申請興建（國際、一般）觀光旅館設備說明書
一、地點：環境及交通：
1. 地點：在○○市○○街○○號，面臨路寬10公尺，屬於○○市都市計畫使用分區之○○區（風景或住宅區，或非都市計畫之丙種或遊憩用地）。
2. 環境：旅館周圍附近有何建築物，商業場所、景緻或遊樂場所。
3. 交通：旅館門前停車、出路、迴車情形、距離機場、港口、火車站、市中心、附近名勝風景區若干公里。
二、客房、餐廳及廚房等設備概況如下：
客房：
1. 有單人房○間，雙人房○間、套房○間，共計○間。
2. 所有客房應裝設床具、彩色電視機、收音機、冰箱及自動電話。公共用室及門廳附近，應裝設對外之公共電話及對內之服務電話。
3. 客房內之浴廁間，為德製浴缸、國造瓷面盆、美製馬桶、地牆均鋪羅馬磁磚。
4. 客房淨面積（不包括浴廁）國際觀光旅館每間最低標準為單人房13平方公尺，雙人房19平方公尺，套房32平方公尺。一般觀光旅館每間最低標準為單人房10平方公尺，雙人房15平方公尺，套房25平方公尺。
5. 每間客房應有向戶外開設之窗戶，及設有專用浴廁，其淨面積不得小於3.5平方公尺。
6. 各客房均有對外之門窗。
1. 餐廳：各式餐廳面積、容納人數、經營型態之說明。其餐廳之合計面積不得小於客房數乘1.5平方公尺。
2. 廚房：
1. 各餐廳均設有廚房，其面積均夠各該餐廳面積三分之一，灶台、地、牆、及天花板之建材均使用不燃性及可沖洗之材料。
2. 設有餐具洗滌蒸氣消毒機4套、電動抽氣、空氣調節、封閉垃圾箱、冷藏庫、爐灶排煙等設備。
3. 燃料：以瓦斯為主，電氣為輔。
三、有關設備：
空調：採冷暖水循環式中央控制系統，總容量○冷凍噸。
1. 客房及辦公室採用小型空調機。
2. 餐廳、門廳、夜總會、公共場所採用大型空調機。
3. 廚房、除中央系統部份外，另加強空調機○台○噸。
升降機服務計劃：全部採用○○牌呎／分電梯。
　　　　　１．客用：○人份○座（○公斤）。
　　　　　２．職工用：○人份○座（○公斤）。
　　　　　３．工作用：○台（○公斤）。
        ４．送菜專用：○台（○公斤）。
給水：
１．接用自來水。
２．自備深水井2口。
電話：採用縱橫式自動交換機。
1. 內線○條。
2. 外線：電信局○線。另門廳設有對外公共電話○線及對內服務電話○部。
1. 鍋爐：100加侖○○牌鍋爐○台設在○○。
2. 電源：除接電力公司電源外。
1. 備有自動發電機200瓦2台，供停電時專用。
2. 另備有電池式緊急照明燈40台，設於走道等公共場所備用。
消防：
1. 火災自動報警器12個分別設於各樓層。
2. 消防栓及其附屬帆布水管，快速接頭等共20組。
3. 高壓幫浦及送水口3處。
4. 其他．．．．．．．
1. 乾式垃圾應設置密閉式垃圾箱（第○層）；溼式垃圾應設置冷藏密閉式之垃圾儲藏室（第○層），並設有清水沖洗設備。
2. 污水處理設備簡易流程。
四、附屬營業設備：
1. 游泳池1座。
2. 美容、理髮室各一。
3. 洗衣間1間。
4. 網球場1處。
5. 手工藝、土產品店各一。
6. 高爾夫練習場。
7. 其他．．．．．．．．